Проект

Декабрь 2010

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

От «___» __________ 2010                                                                               №________

Об оснащении санитарного автотранспорта

В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №8, ст. 2898; 2005, № 102, ст. 162) и в целях совершенствования организации оказания скорой медицинской помощи населению приказываю:

1. Утвердить:

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи класса А (приложение № 1).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи класса В (приложение № 2).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи класса С базовый реанимационного профиля (приложение № 3).

1.4. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады токсикологического профиля (приложение № 4).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи специализированной бригады неврологического профиля
(приложение № 5).

- Объединён с пунктом 1.3.

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи  специализированной  бригады  педиатрического профиля
(приложение № 7).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи специализированной бригады кардиореанимационного профиля (приложение № 8). Изменена специализация.

- Объединён с пунктом 1.16.

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи специализированной бригады психиатрического профиля
(приложение № 10).

- Объединён с пунктом 1.2.

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи     специализированной    бригады     при    инфекционных
заболеваниях (приложение № 12).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи специализированной акушерско-гинекологической бригады
(приложение № 13).

- Исключен.

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской
помощи        специализированной        бригады    реанимационного
педиатрического профиля (с кювезом) (приложение № 15).

- Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии (приложение N 16).

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с их правом установления региональных стандартов оказания медицинской помощи допускается расширение перечней оснащений автомобилей скорой медицинской помощи с учётом особенностей региона («Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» Ст. 6 п. 3.1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцову.

Министр		Т.А. Голикова

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класс А.

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации | 1 | Аппарат дыхательный ручной с возможностью проведения дополнительной оксигенации и набором приспособлений, аспиратор с механическим приводом и набором приспособлений; многоразовые стерилизуемые |
| 2. | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 | В герметичном (степень защиты от влаги и пыли не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе. |
| 3. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Тележка-каталка со съёмными кресельными носилками | 1 |  |
| 6. | Приёмное устройство | 1 |  |
| 7. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 8. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: комплект шин транспортных детский, комплект шин транспортных взрослый, комплект шин-воротников транспортных |
| 9. | Шина типа «Дитерихса» для фиксации бедра с тракцией | 1 |  |
| 10. | Набор фельдшерский | 1 | Включает: измеритель АД, фонендоскоп, держатели инфузионных флаконов с кронштейнами |
| 11. | Набор акушерский | 1 |  |
| 12. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
|  | Добавление |  |  |
| 13. | Накидка светоотражающая | 3 |  |
| 14. | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
| 15. | Щит спинальный с фиксатором головы | 1 |  |
| 16. | Комплект косынок для фиксации верхних конечностей для взрослых и детей | 2 |  |
| 17. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 18 | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 |  |

Приложение № 2

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класс В

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для проведения

лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов

на догоспитальном этапе

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор транспортный |  | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, пульсоксиметрии, температуры. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер, возможность подключения к компьютеру. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года |
| 5. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 7. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Тележка-каталка со съёмными носилками | 1 |  |
| 12. | Приёмное устройство с поперечным перемещением | 1 |  |
| 13. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 15. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 16. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 17. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 18. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 19. | Набор акушерский | 1 |  |
| 20. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 21. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 22. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 23. | Баллон с вентилем под кислород 10 л с редуктором | 1 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 24. | Баллон с вентилем под закись азота 10 л | 1 |  |
| 25. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
|  | Добавление |  |  |
| 26. | Пикфлоуметр | 1 |  |
| 27. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 28. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 29. | Комплект косынок для фиксации верхних конечностей для взрослых и детей (5 шт.) | 2 |  |
| 30. | Набор для канюлизации губчатых костей | 1 |  |
| 31. | Набор экспресс-тестов (универсальный экспресс-тест) для определения основных групп наркотических препаратов. | 1 | Требует обсуждения |
| 32. | Дозатор шприцевой | 1 |  |
| 33. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 34. | Набор противоожоговый | 1 |  |
| 35. | Одеяло с подогревом или одеяло спасательное | 1 |  |
| 36. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 |  |
| 37. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 38. | Укладка «Анти- ВИЧ» | 1 |  |
| 39. | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
| 40. | Накидка светоотражающая | 3 |  |
| 41. | Кардиопамп | 1 |  |
| 42. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 43. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 44. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |
| 45. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |

Приложение № 3

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи

класс С - реанимобиль

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния

пациентов на догоспитальном этапе

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 7. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 13. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 14. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 | Допускается использование носилок ковшовых |
| 15. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 16. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 17. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 18. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. Обеспечение дополнительной фиксации по передней поверхности тела. |
| 19. | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 20. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 21. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 22. | Набор акушерский | 1 |  |
| 23. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 24. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 25. | Набор (комплект) противоожоговый | 1 | Включает две простыни стерильных |
| 26. | Набор травматологический для скорой помощи | 1 |  |
| 27. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 28. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 29. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 30. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 31. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 32. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 33. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 34. | Пикфлоуметр | 1 |  |
| 35. | Аппарат для проведения эндокардиальной электрокардиостимуляции | 1 | Требует обсуждения |
| 36. | Дозатор шприцевой | 1 |  |
| 37. | Набор для канюлизации губчатых костей | 1 |  |
| 38. | Комплект косынок для фиксации верхних конечностей для взрослых и детей | 1 |  |
| 39. | Баллон или ёмкость для ингаляционного анестетика | 1 |  |
| 40. | Редуктор или дозатор для анестетика | 1 |  |
| 41. | Термоодеяло | 2 |  |
| 42. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 43. | Аптечка «Анти-ВИЧ» | 1 |  |
| 44. | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
| 45. | Накидка светоотражающая | 3 |  |
| 46. | Костюм противошоковый «каштан» для специализированных бригад | 1 |  |
| 47. | Кардиопамп | 1 |  |
| 48. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 49. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 50. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 51. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 4

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной

бригады токсикологического профиля.

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 7. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Набор экспресс-тестов (универсальный экспресс-тест) для определения основных групп наркотических препаратов. | 1 |  |
| 11. | Насос роликовый инфузионный (инфузомат) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 13. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 14. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 15. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 16. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 17. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 18. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 19. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 19. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 18. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 19. | Набор акушерский | 1 |  |
| 20. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 21. | Набор токсикологический | 2 |  |
| 22. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 23. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 24. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 25. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 26. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 27. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 28. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 29. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 30. | Кардиопамп | 1 |  |
| 31. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 32. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 33. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 34. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 35. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 5

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	    2005 г. № ___________

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады неврологического профиля.

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Аппарат для эхо-энцефалоскопии портативный | 1 | Комбинированное питание. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 7. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 8. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 13. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 15. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 16. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 17. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 18. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 19. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 20. | Набор акушерский | 1 |  |
| 21. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 22. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 23. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 24. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 25. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 26. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 27. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 28. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 29. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |  |
| 30. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 31. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 32. | Набор (комплект) противоожоговый | 1 |  |
| 33. | Набор травматологический для скорой помощи | 1 |  |
| 34. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 35. | Термоодеяло |  |  |
| 36. | Контейнер для отходов класса «В» |  |  |
| 37. | Аптечка «Анти-ВИЧ» |  |  |
| 38. | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
| 39. | Накидка светоотражающая | 3 |  |
| 40. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 41. | Кардиопамп | 1 |  |
| 42. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 43. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 44. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 45. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 6

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного профиля.

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

Объединен с 1.3.

Приложение № 7

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады педиатрического профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких детский, взрослый для скорой помощи | 1 | Для детей от 1 года |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 6. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 7. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Определитель объёмной скорости потока воздуха при выдохе (пикфлоуметр) | 1 |  |
| 11. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Тележка-каталка со съёмными носилками | 1 |  |
| 13. | Приёмное устройство с поперечным перемещением | 1 |  |
| 14. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 15. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 16. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 17. | Матрас вакуумный иммобилизационный детский | 1 |  |
| 18. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 19. | Набор реанимационный малый для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 20. | Набор реанимационный малый педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 21. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития, дополнительно с детским тонометром и инфракрасным термометром |
| 22. | Набор акушерский | 1 |  |
| 23. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 24. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 24. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 25. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 1 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 26. | Редуктор кислородный | 1 |  |
| 27. | Баллон с вентилем под закись азота 10 л | 1 |  |
| 28. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 29. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 30. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 31. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 32. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 33. | Кардиопамп | 1 |  |
| 34. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 35. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 36. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 37. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 38. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 8

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады кардиореанимационного профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Аппарат временной эндокардиальной стимуляции | 1 | Комбинированное питание: 220В/12В/автономное. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 7. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 8. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 13. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 14. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 15. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 16. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 17. | Одело с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 18. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 19. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 20. | Набор реанимационный для взрослых | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен . Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 21. | Набор акушерский | 1 |  |
| 22. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 23. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 24. | Набор травматологический для скорой помощи | 1 |  |
| 25. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 26. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 27. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 28. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 29. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 30. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 31. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 32. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 33. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 34. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 35. | Кардиопамп | 1 |  |
| 36. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 37. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 38. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 39. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 40. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 9

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады травматологического профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помоши класса С)

Объединен с приложением 16

Приложение № 10

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады психиатрического профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В, расположение аппаратуры должно обеспечивать защиту от несанкционированного доступа пациента, конструкция замков дверей должна предусматривать защиту от несанкционированного выхода пациента из салона автомобиля, должна быть предусмотрена дополнительная защита окон)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 | В герметичном (степень защиты от влаги и пыли не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе. С возможностью использования многоразовых электродов. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 5. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Тележка-каталка со съёмными носилками с фиксирующими ремнями | 1 |  |
| 7. | Приёмное устройство с поперечным перемещением | 1 |  |
| 8. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 9. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 10. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 11. | Набор реанимационный для взрослых | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен . Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 12. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 13. | Набор акушерский | 1 |  |
| 14. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 15. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 16. | Баллон с вентилем под кислород 10 л с редуктором | 1 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 17. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 18. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 19. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 20. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 21. | Кардиопамп | 1 |  |
| 22. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 23. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 24. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 25. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 26. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 11

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады терапевтического профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

Объединен с приложением 2

Приложение № 12

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады при инфекционных заболеваниях

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 6. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 7. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 12. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 13. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 14. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 15. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 16. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 17. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 18. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 19. | Набор акушерский | 1 |  |
| 20. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 21. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 22. | Набор (комплект) противоожоговый | 1 | Включает две простыни стерильных |
| 23. | Набор токсикологический | 2 |  |
| 24. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 25. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 26. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 27. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 28. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 29. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
| 30. | Костюм противочумный | 4 | Либо костюм врача-инфекциониста разовый с защитными очками |
| 31. | Комплект средств для дезинфекции | 2 |  |
|  | Добавление |  |  |
| 32. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 33. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 34. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 35. | Кардиопамп | 1 |  |
| 36. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 37. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 38. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 39. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 40. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 13

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной акушерско-гинекологической бригады

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, универсальное питание, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции кардиостимулятора, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. Русифицированный интерфейс. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 7. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Насос инфузионный (инфузомат) | 1 |  |
| 9. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 13. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 15. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 16. | Комплект шин транспортных | 1 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных |
| 17. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 18. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 19. | Набор хирургический малый | 1 |  |
| 20. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 21. | Набор зеркал гинекологических одноразовых | 3 |  |
| 22. | Набор акушерский | 3 |  |
| 23. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 24. | Набор токсикологический | 1 |  |
| 25. | Одноразовые зажимы для пересечения пуповины | 10 |  |
| 26. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 27. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 28. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 29. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 30. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 31. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 32. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Добавление |  |  |
| 33. | Щит спинальный с фиксацией головы | 1 |  |
| 34. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 35. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 36. | Кардиопамп | 1 |  |
| 37. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 38. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 39. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 40. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 41. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение № 14

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады нейрохирургического профиля

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

Исключён…

Приложение № 15

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от	2005 г. №

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного педиатрического профиля (с кувезом)

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портативный транспортный инкубатор для новорожденных с тележкой-каталкой |  | Наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часов. Принудительный воздушный обогрев. Автоматическая регулировка температуры. Сигнал тревоги при повышении критической температуры пациента. |
| 2. | Монитор пациента неонатальный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, 2 температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (может быть встроенным в инкубатор) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами и набором портативным для ручной ИВЛ новорожденных | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 5. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 3 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Увлажнитель кислорода с регулятором потока | 1 |  |
| 7. | Многофункциональный портативный ультразвуковой аппарат | 1 |  |
| 8. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | С универсальным питанием Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 10. | Переносной портативный анализатор газов крови. | 1 |  |
| 11. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 12. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты инкубатора | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 11. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 12. | Носилки кресельные складные | 1 | С возможностью установки в качестве вторых |
| 13. | Набор реанимационный детский с комплектацией для новорождённых для скорой помощи | 1 |  |
| 14. | Набор расходных материалов неонатальный | 1 |  |
| 15. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 16. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 17. | Набор акушерский | 1 |  |
| 18. | Набор противоэпидемический |  |  |
| 19. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 20. | Редуктор кислородный | 2 |  |
|  | Добавление |  |  |
| 21. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 22. | Кардиопамп | 1 |  |
| 23. | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
| 24. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 25. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 26. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 27. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

Приложение N 16

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса C)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс с автоматической корректировкой в зависимости от импеданса пациента. Комбинированное питание: 220 В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. Функция записи ЭКГ. |
| 2. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 3. | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Комбинированное питание: 220В/12В/ автономное. Встроенные аккумулятор, принтер. Русифицированный интерфейс. |
| 4. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 5. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 6. | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя 2 л баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ. |
| 7. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллонами 1 л (1,3 л) для кислорода и закиси азота | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Русифицированный интерфейс. |
| 8. | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор Русифицированный интерфейс. |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 | Время измерения не более 10 секунд Русифицированный интерфейс. |
| 10. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 | Комбинированное питание: 12В/220В/встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. |
| 11. | Приёмное устройство с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
| 12. | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
| 13. | Щит спинальный | 1 | Допускается использование носилок ковшовых |
| 14. | Носилки бескаркасные | 2 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидящем положении. |
| 15. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 | С возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента. |
| 16. | Комплект шин транспортных | 2 | Включает: - комплект шин транспортных детский, - комплект шин транспортных взрослый, - комплект шин для иммобилизации шейного отдела позвоночника |
| 17. | Устройство для фиксации шейно-грудного отдела позвоночника и извлечения пострадавшего из автомобиля | 1 |  |
| 18. | Шина транспортная для нижних конечностей экстензионная | 2 |  |
| 19. | Комплект косынок для фиксации верхних конечностей для взрослых и детей | 2 |  |
| 20. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. Обеспечение дополнительной фиксации по передней поверхности тела. |
| 21. | Косынка медицинская | 8 |  |
| 22. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 23. | Набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет для скорой помощи | 1 | Включая аппараты ИВЛ с механическим приводом, аспиратор с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, роторасширитель, языкодержатель, зажимы, набор для катетеризации центральных вен. Аппарат ИВЛ, аспиратор и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 24. | Набор реанимационный педиатрический до 7 лет (дополняющий набор реанимационный для взрослых и детей от 7 лет) | 1 | Включая аппарат ИВЛ детский с механическим приводом, набор для минитрахеостомии (коникотомии), эндотрахеальные трубки, стилет интубационный, ларингоскоп с набором клинков, набор комбитьюбов или ларингеальных масок, Аппарат ИВЛ и ларингоскоп – многоразовые стерилизуемые. |
| 25. | Укладка врача скорой помощи | 1 | В соответствии с нормативной документацией Минздравсоцразвития |
| 26. | Набор для канюлизации губчатых костей | 1 |  |
| 27. | Набор акушерский | 1 |  |
| 28. | Набор (комплект) противоожоговый | 2 | Включает две простыни стерильных |
| 29. | Набор травматологический для скорой помощи | 1 |  |
| 30. | Набор противоэпидемический | 1 |  |
| 31. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 32. | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры |
| 33. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 34. | Баллон для закиси азота 10 л | 1 |  |
| 35. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 36. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
| 37. | Накидка светоотражающая | 3 |  |
| 38. | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
| 39. | Столик складной | 1 | Для размещения медицинского имущества на месте дорожно- транспортного происшествия. |
| 40. | Жилет разгрузочный медицинский | 2 |  |
|  | Добавление |  |  |
| 41. | Инфузионный роликовый насос (инфузомат) | 1 |  |
| 42. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |  |
| 43. | Портативный анализатор газов крови | 1 |  |
| 44. | Редуктор-ингалятор кислородный типа КРИ-1 и документацией на него | 1 |  |
| 45. | Набор для канюлизации трубчатых костей типа «Прибор инфузионный внутрикостный взрослый 15G голубой» | 1 |  |
| 46. | Набор для канюлизации трубчатых костей типа «Прибор инфузионный внутрикостный детский 18G красный» и документацией на него | 1 |  |
| 47. | Тест-полоски для экспресс-анализатора (глюкометра) портативного типа «Accu-Chek Performa Nano) | 1 |  |
| 48. | Шина для фиксации бедра с тракцией типа Дитерихса | 1 |  |
| 49. | Контейнер для отходов класса «В» | 1 |  |
| 50. | Инструкция по эксплуатации на русском языке на насосы инфузионные типа Perfusor Compact S Brown | 1 |  |
| 51. | Костюм противошоковый «каштан» | 1 |  |
| 52. | Кардиопамп | 1 |  |
| 53. | Контейнер медицинских отходов класса «В» | 1 |  |
| 54. | Контейнер для отходов класса «В» | 2 |  |
| 55. | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
| 56. | Набор ларингеальных трубок | 1 |  |
| 57. | Набор ларингеальных масок | 1 |  |

# Footnotes

На основании замечаний регионов в ходе реализации НП «Здоровье», рабочей группы и членов ПК «СМП».