# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 декабря 2005 г. N 752

ОБ ОСНАЩЕНИИ САНИТАРНОГО АВТОТРАНСПОРТА

В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 2898; 2005 N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации оказания скорой медицинской помощи населению приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса А (Приложение N 1).

1.2. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса В (Приложение N 2).

1.3. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса С (Приложение N 3).

1.4. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады токсикологического профиля (Приложение N 4).

1.5. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады неврологического профиля (Приложение N 5).

1.6. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного профиля (Приложение N 6).

1.7. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады педиатрического профиля (Приложение N 7).

1.8. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады кардиологического профиля (Приложение N 8).

1.9. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады травматологического профиля (Приложение N 9).

1.10. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады психиатрического профиля (Приложение N 10).

1.11. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады терапевтического профиля (Приложение N 11).

1.12. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады при инфекционных заболеваниях (Приложение N 12).

1.13. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной акушерско-гинекологической бригады (Приложение N 13).

1.14. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады нейрохирургического профиля (Приложение N 14).

1.15. Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи специализированной бригады реанимационного педиатрического (с кювезом) профиля (Приложение N 15).

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению санитарного автотранспорта руководствоваться настоящим Приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

Министр

М.ЗУРАБОВ

# Приложение N 1

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА А

Автомобиль скорой медицинской помощи,

предназначенный для транспортировки пациентов,

не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении

медицинского персонала

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом | 1 | Включает: две маски, аспиратор с ручным приводом, роторасширитель, языкодержатель, воздуховоды, коннекторы |
| 2. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2- литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ) на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой помощи |
| 3. | Тележка-каталка со съемными кресельными носилками | 1 |  |
| 4. | Приемное устройство | 1 |  |
| 5. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 6. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 7. | Набор фельдшерский | 1 | Включает: тонометр с фонендоскопом, держатели инфузионных флаконов с кронштейнами |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 2

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА В

Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный

для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской

помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады,

транспортировки и мониторинга состояния

пациентов на догоспитальном этапе

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор с универсальным питанием | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 8. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 9. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 10. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением | 1 |  |
| 11. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 12. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие 4 пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 13. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 14. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 <*> |
| 15. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 16. | Набор акушерский | 1 |  |
| 17. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 | Включая АДР 1200 |
| 18. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов | 1 |  |
| 19. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 1 |  |
| 20. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 21. | Редуктор закиси азота | 1 |  |

--------------------------------

<*> Согласно письму от 27.04.1999 N 3268-ВЭ Минюста России в государственной регистрации не нуждается (далее по тексту - Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100).

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 3

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛАССА С

Автомобиль скорой медицинской помощи,

предназначенный для проведения лечебных мероприятий

скорой медицинской помощи силами реанимационной

или специализированной бригады, транспортировки

и мониторинга состояния пациентов

на догоспитальном этапе

┌───┬──────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐

│ N │       Наименование       │Коли-  │       Примечание        │

│п/п│       оборудования       │чество,│                         │

│   │                          │шт.    │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│1. │Дефибриллятор-монитор     │   1   │                         │

│   │со встроенным             │       │                         │

│   │кардиостимулятором,       │       │                         │

│   │пульсоксиметрией и        │       │                         │

│   │неинвазивным измерителем  │       │                         │

│   │артериального давления    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│2. │Электрокардиограф         │   1   │                         │

│   │трехканальный с           │       │                         │

│   │автоматическим режимом    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│3. │Аппарат управляемой и     │   1   │                         │

│   │вспомогательной           │       │                         │

│   │искусственной вентиляции  │       │                         │

│   │легких для применения в   │       │                         │

│   │транспортных средствах    │       │                         │

│   │скорой медицинской помощи │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│4. │Редуктор-ингалятор        │   1   │Обеспечение проведения   │

│   │кислородный с 2-литровым  │       │кислородной (кислородно- │

│   │баллоном                  │       │воздушной) и аэрозольной │

│   │                          │       │терапии, а также         │

│   │                          │       │подключения аппарата ИВЛ │

│   │                          │       │на месте происшествия и  │

│   │                          │       │(или) при транспортировке│

│   │                          │       │в условиях скорой        │

│   │                          │       │медицинской помощи       │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│5. │Аппарат ингаляционного    │   1   │                         │

│   │наркоза газовой смесью    │       │                         │

│   │кислорода и закиси        │       │                         │

│   │азота портативный в       │       │                         │

│   │комплекте с баллоном 1 л  │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

Нумерация  пунктов  дана в соответствии  с официальным текстом

документа.

│9. │Электроотсасыватель       │   1   │                         │

│   │хирургический с           │       │                         │

│   │бактериальным фильтром    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│6. │Портативный компрессорный │   1   │                         │

│   │небулайзер (ингалятор)    │       │                         │

│   │с электропитанием от      │       │                         │

│   │бортовой сети напряжением │       │                         │

│   │12 В                      │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│7. │Определитель объемной     │   1   │                         │

│   │скорости потока воздуха   │       │                         │

│   │при выдохе - пикфлоуметр  │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│8. │Экспресс-измеритель       │   1   │                         │

│   │концентрации глюкозы в    │       │                         │

│   │крови портативный         │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│9. │Транспортный монитор      │   1   │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│10.│Пульсоксиметр             │   1   │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│11.│Насос шприцевой (дозатор  │   1   │                         │

│   │лекарственных средств)    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│12.│Тележка-каталка со        │   1   │                         │

│   │съемными носилками        │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│13.│Приемное устройство с     │   1   │                         │

│   │поперечным и продольным   │       │                         │

│   │перемещением, углом       │       │                         │

│   │наклона 15ё               │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│14.│Носилки продольно и       │   1   │                         │

│   │поперечно складные        │       │                         │

│   │на жестких опорах         │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│15.│Носилки бескаркасные      │   1   │Имеющие четыре пары ручек│

│   │                          │       │для переноски и стропы   │

│   │                          │       │для фиксации пациента    │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│16.│Носилки кресельные        │   1   │                         │

│   │складные                  │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│17.│Комплект шин              │   1   │Включает: комплект шин   │

│   │транспортных складных     │       │транспортных складных    │

│   │                          │       │детский, комплект шин    │

│   │                          │       │транспортных складных    │

│   │                          │       │взрослый, комплект шин-  │

│   │                          │       │воротников транспортных  │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│18.│Матрас вакуумный          │   1   │                         │

│   │иммобилизационный         │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│19.│Укладка врача скорой      │   1   │Приказ Минздрава России  │

│   │медицинской помощи        │       │от 26 марта 1999 г. N 100│

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│20.│Штатив разборный для      │   1   │С возможностью крепления │

│   │вливаний                  │       │к кровати, носилкам и    │

│   │                          │       │т.п.                     │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│21.│Набор акушерский          │   1   │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│22.│Набор реанимационный      │   1   │                         │

│   │большой для скорой        │       │                         │

│   │медицинской помощи        │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│23.│Набор травматологический  │   1   │Включает комплект шин    │

│   │для скорой медицинской    │       │транспортных складных    │

│   │помощи                    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│24.│Набор при эндогенных      │   1   │                         │

│   │отравлениях               │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│25.│Контейнер                 │   1   │                         │

│   │термоизоляционный с       │       │                         │

│   │автоматическим            │       │                         │

│   │поддержанием температуры  │       │                         │

│   │инфузионных растворов     │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│26.│Баллон с вентилем под     │   2   │                         │

│   │кислород, 10 л            │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│27.│Редуктор кислородный      │   2   │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│28.│Баллон с вентилем         │   1   │                         │

│   │под закись азота, 10 л    │       │                         │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│29.│Редуктор закиси азота     │   1   │                         │

└───┴──────────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 4

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 6. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 7. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 8. | Экспресс-тесты для определения основных групп наркотических препаратов | 1 |  |
| 9. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 10. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 11. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
| 12. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 13. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 15. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 16. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 17. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 18. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 19. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 20. | Набор при эндогенных отравлениях | 2 |  |
| 21. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 22. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 23. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 24. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 25. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 26. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 5

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 8. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 9. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 10. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |
| 11. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 12. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 13. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 14. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 15. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 16. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 17. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 18. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 19. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 20. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 21. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 22. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 23. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 24. | Аппарат для эхо- энцефалоскопии портативный | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 6

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой помощи |
| 4. | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 |  |
| 8. | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе - пикфлоуметр | 1 |  |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 10. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 11. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 12. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |
| 13. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
| 14. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 15. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 16. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 17. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 18. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 19. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 20. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 21. | Костюм противошоковый | 1 |  |
| 22. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 23. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 24. | Набор акушерский | 1 |  |
| 25. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 26. | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | 1 | Включает комплект шин транспортных складных |
| 27. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 28. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 29. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 30. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 31. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 32. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 33. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 7

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор с универсальным питанием | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат ИВЛ для детей, включая детей до 1 года | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 |  |
| 8. | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе - пикфлоуметр | 1 |  |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 10. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 11. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 12. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением | 1 |  |
| 13. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 15. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 16. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 17. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 18. | Укладка врача скорой медицинской помощи с детским тонометром и инфракрасным термометром | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 19. | Набор акушерский | 1 |  |
| 20. | Набор реанимационный детский |  |  |
| 21. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 22. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 23. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 1 |  |
| 24. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 25. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 26. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
| 27. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 8

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Электрокардиостимулятор эндокардиальной стимуляции наружный | 1 |  |
| 4. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 5. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой помощи |
| 6. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 7. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 8. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 |  |
| 9. | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе - пикфлоуметр | 1 |  |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 11. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 12. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 13. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |
| 14. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 15. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 16. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 17. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 18. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 19. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 20. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 21. | Набор акушерский | 1 |  |
| 22. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 23. | Набор травматологический для скорой помощи | 1 | Включает комплект шин транспортных складных |
| 24. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 25. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 26. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 27. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 28. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 29. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 30. | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 9

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

┌─────┬────────────────────────┬───────┬─────────────────────────┐

│  N  │      Наименование      │Коли-  │        Примечание       │

│ п/п │      оборудования      │чество,│                         │

│     │                        │шт.    │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│1.   │Дефибриллятор-монитор   │   1   │                         │

│     │со встроенным           │       │                         │

│     │кардиостимулятором,     │       │                         │

│     │пульсоксиметрией и      │       │                         │

│     │неинвазивным измерителем│       │                         │

│     │артериального давления  │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│2.   │Электрокардиограф       │   1   │                         │

│     │трехканальный с         │       │                         │

│     │автоматическим режимом  │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│3.   │Аппарат управляемой и   │   1   │                         │

│     │вспомогательной         │       │                         │

│     │искусственной вентиляции│       │                         │

│     │легких для скорой       │       │                         │

│     │медицинской помощи      │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│4.   │Редуктор-ингалятор      │   1   │Обеспечение проведения   │

│     │кислородный с 2-литровым│       │кислородной (кислородно- │

│     │баллоном                │       │воздушной) и аэрозольной │

│     │                        │       │терапии, а также         │

│     │                        │       │подключения аппарата ИВЛ │

│     │                        │       │на месте происшествия и  │

│     │                        │       │(или) при транспортировке│

│     │                        │       │в условиях скорой        │

│     │                        │       │медицинской помощи       │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│5.   │Аппарат ингаляционного  │   1   │                         │

│     │наркоза газовой смесью  │       │                         │

│     │кислорода и закиси азота│       │                         │

│     │портативный в комплекте │       │                         │

│     │с баллоном 1 л          │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│6.   │Электроотсасыватель     │   1   │                         │

│     │хирургический с         │       │                         │

│     │бактериальным фильтром  │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│7.   │Экспресс-измеритель     │   1   │                         │

│     │концентрации глюкозы в  │       │                         │

│     │крови портативный       │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│8.   │Транспортный монитор    │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│9.   │Пульсоксиметр           │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│10.  │Насос шприцевой (дозатор│   1   │                         │

│     │лекарственных средств)  │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│11.  │Насос инфузионный       │   1   │                         │

│     │роликовый (инфузомат)   │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

Нумерация  пунктов  дана  в соответствии с официальным текстом

документа.

│10.  │Тележка-каталка со      │   1   │                         │

│     │съемными носилками      │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│11.  │Приемное устройство с   │   1   │                         │

│     │поперечным и продольным │       │                         │

│     │перемещением, углом     │       │                         │

│     │наклона 15ё             │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│12.  │Носилки продольно и     │   1   │                         │

│     │поперечно складные на   │       │                         │

│     │жестких опорах          │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│13.  │Носилки бескаркасные    │   1   │Имеющие четыре пары ручек│

│     │                        │       │для переноски и стропы   │

│     │                        │       │для фиксации пациента    │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│14.  │Носилки кресельные      │   1   │                         │

│     │складные                │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│15.  │Комплект шин            │   1   │Включает: комплект шин   │

│     │транспортных складных   │       │транспортных складных    │

│     │                        │       │детский, комплект шин    │

│     │                        │       │транспортных складных    │

│     │                        │       │взрослый, комплект шин-  │

│     │                        │       │воротников транспортных  │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│16.  │Матрас вакуумный        │   1   │                         │

│     │иммобилизационный       │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│17.  │Костюм противошоковый   │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│18.  │Укладка врача скорой    │   1   │Приказ Минздрава России  │

│     │медицинской помощи      │       │от 26 марта 1999 г. N 100│

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│19.  │Штатив разборный для    │   1   │С возможностью крепления │

│     │вливаний                │       │к кровати, носилкам и    │

│     │                        │       │т.п.                     │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│20.  │Набор акушерский        │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│21.  │Набор реанимационный    │   1   │                         │

│     │большой для скорой      │       │                         │

│     │медицинской помощи      │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│22.  │Набор травматологический│   2   │Включает комплект шин    │

│     │для скорой помощи       │       │транспортных складных    │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│23.  │Набор при эндогенных    │   1   │                         │

│     │отравлениях             │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│24.  │Контейнер               │   1   │                         │

│     │термоизоляционный с     │       │                         │

│     │автоматическим          │       │                         │

│     │поддержанием температуры│       │                         │

│     │инфузионных растворов на│       │                         │

│     │6 флаконов              │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│25.  │Баллон с вентилем под   │   2   │                         │

│     │кислород, 10 л          │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│26.  │Редуктор кислородный    │   2   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│27.  │Баллон с вентилем под   │   1   │                         │

│     │закись азота, 10 л      │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│28.  │Редуктор закиси азота   │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│29.  │Укладка противоожоговая │   1   │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│30.  │Шина вакуумная типа     │   1   │                         │

│     │"Кокон"                 │       │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┼─────────────────────────┤

│31.  │Одеяло с подогревом     │   1   │                         │

│     │(термоодеяло)           │       │                         │

└─────┴────────────────────────┴───────┴─────────────────────────┘

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 10

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 |  |
| 3. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 4. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 5. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 6. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 7. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением | 1 |  |
| 8. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 9. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 10. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 11. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 12. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 13. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 14. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 1 |  |
| 15. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 16. | Редуктор закиси азота | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 11

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор с универсальным питанием | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 |  |
| 8. | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе - пикфлоуметр | 1 |  |
| 9. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 10. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 11. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 12. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением | 1 |  |
| 13. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 15. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 16. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 17. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 18. | Набор акушерский | 1 |  |
| 19. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 | Включая АДР-1200 |
| 20. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 21. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 1 |  |
| 22. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 23. | Редуктор закиси азота | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 12

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса В)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор с универсальным питанием | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
| 8. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 9. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 10. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 11. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением | 1 |  |
| 12. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 13. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 14. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 15. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 16. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 17. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 18. | Набор реанимационный малый для скорой помощи | 1 |  |
| 19. | Набор скорой медицинской помощи при эндогенных отравлениях | 2 |  |
| 20. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
| 21. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 1 |  |
| 22. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 23. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 24. | Костюм противочумный | 4 |  |
| 25. | Комплект средств для дезинфекции | 2 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 13

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат ИВЛ с ручным приводом | 1 | Включает: две маски, аспиратор с ручным приводом, роторасширитель, языкодержатель, воздуховоды, коннекторы |
| 4. | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для применения в транспортных средствах скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 5. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 6. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 7. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 8. | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) с электропитанием от бортовой сети напряжением 12 В | 1 |  |
| 9. | Определитель объемной скорости потока воздуха при выдохе - пикфлоуметр | 1 |  |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 11. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 12. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 13. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |
| 14. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 15. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 16. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 17. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 18. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 19. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 20. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 21. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 22. | Штатив разборный для вливаний | 1 | С возможностью крепления к кровати, носилкам и т.п. |
| 23. | Набор акушерский | 3 |  |
| 24. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 25. | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | 1 | Включает комплект шин транспортных складных |
| 26. | Набор при эндогенных отравлениях | 1 |  |
| 27. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 28. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 29. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 30. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 31. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 32. | Набор зеркал гинекологических одноразовых | 3 |  |
| 33. | Набор хирургический малый | 1 |  |
| 34. | Одеяло с подогревом | 1 |  |
| 35. | Одноразовые зажимы для пересечения пуповины | 100 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 14

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом | 1 |  |
| 3. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 5. | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота портативный в комплекте с баллоном 1 л | 1 |  |
| 6. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 7. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | 1 |  |
| 8. | Транспортный монитор | 1 |  |
| 9. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 10. | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |  |
| 11. | Тележка-каталка со съемными носилками | 1 |  |
| 12. | Приемное устройство с поперечным и продольным перемещением, углом наклона 15ё | 1 |  |
| 13. | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 |  |
| 14. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 15. | Комплект шин транспортных складных | 1 | Включает: комплект шин транспортных складных детский, комплект шин транспортных складных взрослый, комплект шин- воротников транспортных |
| 16. | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 |  |
| 17. | Костюм противошоковый | 1 |  |
| 18. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 19. | Набор реанимационный большой для скорой медицинской помощи | 1 |  |
| 20. | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | 1 | Включает комплект шин транспортных складных |
| 21. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 22. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 23. | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 24. | Баллон с вентилем под закись азота, 10 л | 1 |  |
| 25. | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 26. | Набор нейрохирургический | 1 |  |
| 27. | Аппарат для энцефалоскопии портативный | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.

# Приложение N 15

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 1 декабря 2005 г. N 752

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ (С КЮВЕЗОМ)

(на базе автомобиля скорой медицинской помощи класса С)

| N п/п | Наименование оборудования | Коли- чество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портативный транспортный инкубатор для новорожденных | 1 | Наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часа. Принудительный воздушный обогрев. Автоматическая регулировка температуры. Сигнал тревоги при повышении критической температуры пациента |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (может быть встроенный в инкубатор) | 1 |  |
| 3. | Шприцевой насос | 1 |  |
| 4. | Монитор пациента | 1 | Не менее чем 3-канальный жидкокристаллический дисплей. Мониторинг основных жизненно важных параметров: ЭКГ, ЧСС, частота дыхания, SpO2, НИАД, температура, встроенный принтер |
| 5. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно- воздушной) и аэрозольной терапии, а также подключения аппарата ИВЛ на месте происшествия и (или) при транспортировке в условиях скорой медицинской помощи |
| 6. | Увлажнитель кислорода с регулятором потока | 1 |  |
| 7. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 1 |  |
| 8. | Набор реанимационный детский с комплектацией для новорожденных | 1 |  |
| 9. | Укладка врача скорой медицинской помощи | 1 | Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. N 100 |
| 10. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента |
| 11. | Носилки кресельные складные | 1 |  |
| 12. | Баллон с вентилем под кислород, 10 л | 2 |  |
| 13. | Редуктор кислородный | 1 |  |

Примечание. Допускается комплектация иной медицинской аппаратурой и оборудованием аналогичного назначения, имеющих регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России для применения в автомобилях скорой медицинской помощи.